문서번호	급수운영과-10884
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
진효정		代정연준	12/16 신용철
협조	주무관		정연준
	주무관		이기상

'20. 12월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

2020. 12.

상수도사업본부 급수운영과

'20.12월 아리수통합정보시스템 유지보수 수행결과 보고

'20년 12월 아리수통합정보시스템(HW․SW) 및 부대장비에 대해 유지보수 점검을 수행하고, 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ	추진근거

□ 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수 추진 계획

(급수운영과-9186호, 2019.10.15.)

Ⅱ	사업개요

□ 사 업 명 : 2020년 아리수통합정보시스템 유지보수(1차수)

□ 사업기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.(12개월)

***************************************

************************************************************************************

***********************************************4

********************

*************************

□ 주요 사업내용

◦ 예방점검, 정기․수시점검을 수행하여 유지보수 품목의 효율적 운영관리

◦ 장애에 대비한 대체장비, 부품 및 백업 등에 대비하여 불시의 장애에도 신속한 복구체계 수립으로 서비스 중단시간 최소화

◦ 시스템 연계 시 기술지원, 정보보안 취약점 개선 및 시스템 개선사항 제안

◦ 사용자 요구사항 반영, 프로세스 개선 및 적기(適期)의 프로그램 업데이트를 통한 최적의 시스템 상태 유지

Ⅲ	추진내역

□ 점검기간 : 2020. 12. 1. ~ 12. 15.

□ 점검대상 : 유지보수 범위 내 해당 품목

'20. 12월
점검 및 조치 내용	▣ 응용시스템
	◦ 수운영정보/생산․공급관리/유량감시시스템 ********************************** *********************************************************************************************************************** ************************************************************* ******************************************* - 유량감시시스템 DB데이터 조회 오류 조치(12/7) ‣ 장애원인 : 데이터베이스 아카이브(로그기록) 저장공간 부족으로 유량데이터 1분단위 전송 테이블에서 트랜잭션에러 발생 ‣ 조치결과 : 데이터베이스 공간확보를 위해 아카이브 저장 자료를 3일 → 1일 단위로 삭제하고 아카이브 저장공간 지속적인 모니터링 수행 ************************************************************ ◦ 원격감시시스템 - 서부수도사업소 제어실 로컬스카다 소프트웨어 변경에 따른 연계 작업 (12/10) ‣ 작업내용 : 서부수도사업소 제어실 로컬 스카다 소프트웨어 변경***********에 따라 본부 연계 프로그램 수정 작업 ‣ 작업결과 : 태그표준화 및 화면별 시설물 태그정리 완료, 화면작화 및 태그 수정, 데이터 정합성 시운전, 종합화면 개발 완료 **************************** ◦ 영상감시시스템 - ********************************************* ‣ ********************************************************************** ‣ ****************
	▣ 서버, 네트워크, 보안장비
	◦ 주전산서버 - *********************** ‣ *************************************************************************** ‣ ************************************* ***************************************** ◦ 로컬서버(LCGS) 및 워크스테이션 - 사업소 중계시스템(로컬서버) 패스워드 일괄 변경(12/10) *********************************************************************************** *************** ******************************************** *********************************************** - 본부 및 사업소 중계시스템 USB포트 및 LAN 포트 보안 조치(12/14) ‣ 작업내용 : 본부 중계시스템 신규 설치에 따라 USB포트를 통한 자료유출 예방 및 보안조치를 위해 USB 포트라커(Locker) 및 LAN포트 라커 설치 ****************************************** ◦ 네트워크, 보안장비, 백신프로그램 등 : 바이러스백신 업데이트 완료(12/14) - ************************************** ************************************************************************ *************************************************** **************************************************
	▣ 부대설비 및 기타 특이사항
	◦ 중앙감시반 - 중앙감시반 DLP 큐브 필터 전면(18면) 교체(12/9) ※ DLP큐브는 18면으로 구성되어 있으며, 연 2회(6개월 주기) 교체 ⇒ 현재 재고 수량(램프 : 2개, 필터 : 18개) - DLP 큐브 화면(18대) 밝기, 색상 균일화 작업(12/9) ‣ DLP 접속 영상표출 및 연동제어시스템 정상 확인 ‣ Wall서버, MCU서버 바이러스 백신 업데이트 ◦ UPS, 플로터, 냉난방기 점검 - '20.12. 무정전전원장치(UPS) 및 냉난방기 운영 특이사항 없음 : 정상동작 확인
향후 계획	◦ 유지관리 용역 월별 과업요청서 진행 : '21. 1월 - 무정전전원장치 부품(AC 콘덴서) 교체 - 가상화서버 및 중계시스템 교체에 따른 불용대상 구(舊)장비 보안 조치 - '21년 아리수통합정보시스템 유지보수 용역 착수

□ 주요 점검결과(특이사항)

□ 항목별 점검내역

구분/품목			점검항목	결과	점검기간	작업자
** ***	********	***** *******	****** **************************************** *********************************** ********************************** ************************************ ****************************************** ******* ************************************* ************************************** ************************************************** ******* *********************** ***************************** ************************************	**	******************	***
		****	********************************* ***********************	**	******************	***
			*****************************************	**
		*****	*********************	**
		*********** ****	*********************	**	******************	**** ***
		************* *****	************************************	**	****12.10.	***
	**** ****		********************************** ******************************** ************************ ********************************	**	*********	***
	**********		**************************** **********************************	**	*********	***
** ****	******* ****************************** **********		***************************** ****************************************** ***********	**	******************	***
	** ** ***	********	***********************************************************	**
		************	**********************	**
		********	***********************************************************	**
		***************	***********************************************************	**
		******* **	***********************************************************	**
		***	*********************************************************** ********************************************	**
	******* **	**********	************************************************************************** ********************************************************************************************	**	*********	***
	**** ***	*******	**********************	**	*********	***
		**********	****************************	**
		**********	**************************************	**	**********	***
	********	******	**************************************************************** ************************* ************************* **************************	**	******************	**** ***
		***********	**************************************	**
		****	******************************	**
	***** ***	************	*********************************************************** **********************************	**	*********	***
		*******************	**************************************************	**
		********	***************************************************	**
		**************	*********************************************	**
		***** ******	**********************************************	**
	******	*******	*******************	**	*********	***

붙임 : 1. '20.12월 정기점검보고서 및 월별 지원 내역  각1부.

2. 상주 용역직원 출근기록부(12월 현재)         1부.  끝.