문서번호	급수운영과-19314
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
엄용섭	양재덕	12/16 한희선
협조

제 목 :	아리수 음수대 관리실태 점검보고(잠일초 외 1개소)

2020년 4분기 잠일초등학교 외 1개소 음수대 관리실태 점검결과를 다음과 같이 보고합니다.

점검 현황

○ 관련근거: 2020년 4분기 음수대 유지관리 및 관리실태 점검 계획

○ 점검기간: 2020. 12. 15.

○ 점 검 자: 엄용섭

점검 결과

기관명	대상	현사용 수량	철거수량	기타	점검일	상태 및 점검결과	비 고
계	28	28	0	0
잠신중학교	12	12	0	0	2020. 12. 15.	관리 상태 양호함.	아리수음수대 외 추가로 일반 정수기사용
잠일초등학교	16	16	0	0	2020. 12. 15.	관리 상태 양호함.

붙임  1. 음수대점검내역 1부.

2. 음수대 점검복명서 2부.  끝.