문서번호	정수시설과-13024
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	부분공개(2)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장
신대중		12/16 전훈
협조
	주무관		김희송

2020년 12월 유량계설비 월간점검 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

2020년 12월 유량계설비 월간점검 결과보고

우리 정수센터 내 유량계 시설물에 대한 월간점검을 실시하고 그 결과를

아래와 같이 보고함.

□ 관련 근거

○ 유량계 업무처리지침〔본부장 방침, 누수방지과-5117호(2014.09.01.)〕

- 제 3장 유량계 유지관리, 6절 점검 및 보수 나. 정기점검(월 1회 월간점검)

□ 점검 개요

○ 점검대상 : 취송수 유량계 7개소, 구내유량계 24개소, 고도처리시설 유량계 8개소

○ 점검기간 : 2020. 12. 1. ~ 2020. 12. 15.

○ 점 검 자 : 정수시설과 박희정외 1명

○ 점검내용

외함 및 전원설비 상태

전송설비·계측설비 동작 상태

유량계실 배수펌프 상태 등

□ 점검 결과

○ 각 유량계 점검 결과

종 류	설치개소	관경(mm)	설치 연도	형식	점검 결과
*******	****	****************	*********	**	*********
*********	****	***************** ***********************	*********	****** *****	*********
********	****	***************** **************	****	***** *****	*********

○ 향후 시설점검 계획(일상 및 정기 점검)

유량계 : 전송설비 동작상태 및 유량계실 환경관리 등 지속

시스템 : 보정값 관리, 교정검사 기록 등 지속

유량감시시스템 보정

○ 유량계함 내부 먼지 및 거미줄 제거

○ 현장 점검 사진(12월)

*******************************************************************************************

끝.