문서번호	시설보수과-8050
결재일자	2020. 12. 16.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장	강서도로사업소장
이승훈		류태용	12/16 代박종윤
협 조

2020년 지하시설물 정기 안전점검 결과보고

2020. 12.

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

강서도로사업소

(시설보수과)

2020년 지하시설물 정기 안전점검 결과보고

『지하안전관리에 관한 특별법』에 따라 대상시설물(지하차도)에 대한 안전점검을 실시하고 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		관련근거

❍ 지하안전관리에 관한 특별법 제34조(지하시설물 주변 지반에 대한 안전점검 등)

❍ 2020년 지하시설물 안전점검 및 유지관리계획 수립

⇒ 시설보수과-1748(2020.2.26.)

❍ 추석대비 도로시설물 안전점검 시행계획(안전점검 병행 시행)

⇒ 시설보수과-6427(2020.8.31)

Ⅱ		점검개요

❍ 점검기간 및 대상

- 점검기간 : 2020. 8. 31 ~ 9. 18

- 대   상                                              (단위:개소)

구분	합계	1종	2종	3종
계	22	2	9	11
지하차도	16	2	7	7
지하보차도	6	-	2	4

❍ 점검조 편성 : 5개조(각 시설물 담당자 및 보조점검자)

❍ 점검방법 : 도보에 의한 육안점검 실시

❍ 점검사항

- 구조물 상태 변형, 주변도로 지표 침하 유·무, 포장부 반사균열 등

Ⅲ		점검결과

❍ 시설별 현황 및 점검결과

연번	시설물명	위치	규모(m)		점검결과	관할구청
			폭	연장
1	서부트럭터미널앞	신정3동 서부트럭터미널 ～ 신월6동 강산중학교	18.5	1,075	특이사항 없음	양천
2	외발산	강서구 발산동 283 ~ 공항동 899	20.1	1,015	특이사항 없음	강서
3	오금	양천구 신정동 162 ～ 신정유수지	18	380	특이사항 없음	양천
4	구로	구로구 구로동 603	15.4	370	특이사항 없음	구로
5	공항입구	강서구 공항동 74 ～ 방화동 621	15.6	315	특이사항 없음	강서
6	등촌	양천구 목동 14단지 1406동앞	20	680	특이사항 없음	양천
7	오목	양천구 목1동 406-5	20	590	특이사항 없음	양천
8	신도림	구로구 구로동 3-72	29.5	265	특이사항 없음	구로
9	가마산	구로구 구로동 699	26	420	특이사항 없음	구로
10	국회앞	영등포구 여의도동 17-27	24.4	528	특이사항 없음	영등포
11	개봉	개봉2동 407	18.5	736	특이사항 없음	구로
12	성산	영등포구 성산대교남단	10	30	특이사항 없음	영등포
13	오목교서측	양천구 목1동 409-74	21.5	38	특이사항 없음	양천
14	서울교접속	영등포2가 94-32	15	68	특이사항 없음	영등포
15	구로역	구로구 구로동 585 (구로전철역앞)	28.5	231	특이사항 없음	구로
16	개화	강서구 방화동 650	19	410	특이사항 없음	강서
17	목동교서측	양천구 목7동 목동교연장	29.3	54	특이사항 없음	양천
18	고척2	구로구 고척동 62	14	415	특이사항 없음	구로
19	노들길	영등포동271 (서울교 남단)	18.5	530	특이사항 없음	영등포
20	여의2	영등포동94	17.5	380	특이사항 없음	영등포
21	여의하류	당산2동121	27	61.3	특이사항 없음	영등포
22	오목교동측	양평1동41	7	48	특이사항 없음	영등포

Ⅳ		향후계획

❍ 정기 안전점검결과표 관련기관 통보 - 4개기관(강서,양천,영등포,구로)

❍ 상·하반기 정기점검 등 수시순찰을 통한 시설물 이상 유·무 확인

❍ 지적사항 발견 시 공무직 등 일상유지 활용한 신속한 보수 조치

붙임 : 지하시설물 안전점검 점검표 1부.  끝.