“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	저수조 급수학교 겨울방학 중 청소 등 위생관리 협조 요청

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 우리 시에서는 「수도법」제33조에 따라 저수조를 통해 급수 중에 있는 학교에 대해 음용환경 개선을 위해 다음과 같은 사항에 대하여 요청하오니 각 학교에서 적기에 추진될 수 있도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

○  ’21년 상반기 저수조 청소 시기 안내 : ’21. 1월 ~ 2월(겨울방학 中)

○  직결음수대 미설치된 저수조 급수학교 집중 위생관리 실시

- 수질검사                 : ’21. 1월 ~ 2월

- 저수조 위생관리 실태점검 : ’21. 4월 ~ 6월

- 점검 및 수질검사반       : 해당지역 수도사업소 직원

○  저수조 수위조절 및 직결급수 전환

- 수돗물 사용량과 위생을 감안하여 저수조 적정 체류시간(12~24시간)이내에 사용토록 수위 조절

- 식당, 세면대 등 생활·음용수를 사용하는 장소는 저수조를 거치지 않는 직결급수 전환

붙임  학교 급수방식 현황 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	교육지원청(먹는물 담당)
주무관	정호정		계획설계과장	송헌영		급수부장	12/17 신용철
협조자
시행	계획설계과-11413	(		)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51 (합동)	/
전화	02-3146-1416	/전송	02-3146-1429	/		/	부분공개(6)