	서대문소방서
수신	예방과장
(경유)
제목	소규모 건축물(숙박시설) 화재안전관리 현장지도 결과보고(북가좌)

1. 관련문서

가. 예방과-12728(2020.11.27.)호 「소규모 건축물(숙박시설) 화재안전관리 현장지도(알림)」

2. 위와 관련 소규모 건축물(숙박시설) 화재안전관리 현장지도 결과를 붙임과 같이 보고합니다.

가. 일    자 : 2020.12.02.(수)

나. 대    상 : 12개소

다. 방    문 : 북가좌119안전센터장

라. 방    법 : 대상별 1회이상 현장 지도방문(전화지도)

마. 내    용   ※ 현장 지도방문 시 코로나-19 예방수칙 준수 철저

○ 소규모 숙박시설 대한 화재감지기 설치 독려(안내)

- 현장 지도방문 시 각 실별 단독경보형감지기 필요성 안내 및 설치 독려

※ 연면적 400㎡이하 건축물의 경우 소방관서 건축동의 대상 제외로 소방시설 미설치

○ 불나면 대피 먼저 집중홍보 및 관계인에 대한 소방안전교육

○ 비상구 폐쇄, 소방시설 잠금·전원 차단 등 불법행위 금지 지도 안내 등

붙임  현장지도 방문결과 1부.  끝.

	북가좌119안전센터장
서무	이난규		3팀장	김인희		119안전센터장	12/17 박충규
협조자
시행	북가좌119안전센터-4218	(		)	접수		(		)
우	03677	서울특별시 서대문구 증가로 242 북가좌119안전센터 (북가좌동)	/	http://fire.seoul.go.kr/seodaemun
전화		/전송	02)308-0119	/		/	부분공개(6)