문서번호	시설관리과-29999
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
★주무관	시설운영팀장	시설관리과장
임상근	이유찬	12/17 김상웅

사급자재 공급원 승인 검토

[2020년-1 창신1동 등 10개동 상수도공사]

2020. 12.

중부수도사업소

(시설관리과)

사급자재 공급원 승인 검토

****************************에 사용할 사급자재의 공급원 승인요청에 대하여 적정 여부를 검토하고 아래와 같이 보고합니다.

1. 공사현황

***************************************

***********************************

*****************************************

******************************

2. 검토내용

가. 공사 시행 중 사급자재로 사용할 덕타일주철이형관 등 9개 품목의 한국산업규격  표시인증(KS)여부, 위생안전기준 인증(KC)여부, 공인기관 시험성적서 및 납품실적.

3. 조치의견

가. 검토 결과************ 승인요청한 사급자재 공급원의 생산 제품은 수도용자재 및 제품의 기준에 적합한 것으로 판단되어 사급자재 공급원 승인코자 하며,

나. ***************** 하여금, 사급자재 공급원으로 승인된 업체의 자재 및 제품 사용여부를 확인하고, 사용자재의 검수 및 품질관리를 철저히   시행하여 상수도공사의 질적 향상을 도모코자 합니다.

붙임  사급자재 공급원 승인요청서 1부.  끝.