문서번호	시설과-5333
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장
이형로		전결 12/17 代채희창
협조
	총무과장		김춘섭

경희궁 소방설비 정비 계획 보고

2020. 12.

서울역사박물관

(경영지원부 시설과)

경희궁 소방설비 정비 계획 보고

경희궁 소방설비(옥외소화전)의 누수가 발견되어 소방설비 정비를 실시하여 화재예방에 만전을 기하고자 합니다.

1. 개요

가. 시설현황 : 옥외소화전 4개소, 소화기 44개

나. 정비내용 : ********************

다. 정비방법 : 저렴한 견적 제시 업체 선정하여 정비 시행

라. 소요예산 : ********

마. 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간 창조, 관람 지원기반 구축, 박물관 유지․운영, 일반운영비, 공공운영비

2. 보고자 의견

가. 경희궁에 설치된 소화설비(옥외소화전)에서 누수가 발견되어 노후한 소화전 및 제수변을 교체하여 누수를 방지하고,

나. 신속한 정비를 실시하여 경희궁 화재 예방과 대응에 만전을 기하고자 함.  끝.