문서번호	총무과-36528
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		김창중	12/17 代사창훈
협조

「서소문청사 사무환경개선 전기공사」

준공검사 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

행 정 국

(총무과)

「서소문청사 사무환경개선 전기공사」

준공검사 결과 보고

『서소문청사 사무환경개선 전기공사』에 대한 준공계가 접수되어 준공검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고 드립니다.

Ⅰ		관련근거

청룡-제20*******01(2020.12.16.)호, 전기공사 준공계 제출

Ⅱ		공사개요

공 사 명 :『서소문청사 사무환경개선 전기공사』

공사위치 : 서소문청사 1동, 2동, 5동, 후생동, 송월동 차량지원실      공사기간 : 2020. 10. 05. ~ 2020. 12. 31.
공사내용 : 전력간선공사, 조명등공사, 전열공사, 동력설비공사, 배전반공사
********************
**********************

현황사진

[1동 사무공간 바닥배선 교체공사]	[5동 전기실 배전반 교체공사]

Ⅲ		준공내용

************************************

************************
********************
********************

준공내용

순번	장소	구분	내용	비고
*	********	************	****************
*	********	********	***********************************
*	********	********	***********************************
*	********	********	***********************************
*	********	***********	************* ***********
*	********	******** *********	******************************************
*	********	************	****************
*	********	****** **********	************ **********
*	*********	************	******************************************
**	********	************	**************************
**	*********	**********	*********************

준공내역

구 분	계약금액	준공금액	증·감액	비 고
*******	45,860,664	45,860,664	*
*******	57,441,355	57,441,355	*
********	8,954,702	8,954,702	*
*****	6,735,403	6,735,403	*
********	9,388,140	9,388,140	*
****	잘못된 계산식	잘못된 계산식	*
*****	12,838,026	12,838,026	*
*******	잘못된 계산식	잘못된 계산식	*

Ⅳ		검토의견

『서소문청사 사무환경개선 전기공사』가 설계도서와 같이 적합하게 준공되었기에 재무과에 통보하여 준공 처리하고자 함.

붙임  준공계 제출(계약업체) 1부.  끝.