【별지 제3호서식】

물품구매계약 심사요청서

부분공개(5)

시 행	원수관리과-1741
시행일자
수 신 자	서 울 특 별 시 장(계약심사과장)
접 수
접수일자

주무관		원수관리과장	강북아리수정수센터소장			결재
정정재		최양교	12/17 신동호
협 조

건 명	강북통합취수장 원수 수질자동측정기 7종 구매		요청기관			강북아리수정수센터
산출금액	금290,950,000원(금이억구천구십오만원정)
구 매 예정일자	2021. 1. 월 중		입찰종료 예정일 (공개제한 종료시점)			2021. 2.월 중
예정원가 작성자	․담당부서 : 강북아리수정수센터 원수관리과 ․작 성 자 : 정정재 (전화번호 :02-3146-5234)
예산내역	세부사업명			예산과목			예산액(천원)
	기계장치, 시설비 및 부대비			시설비			300,000
특정제품선정심사위원회 개최대상 여부		☐ 해당			■ 해당 없음
◦ 구매개요 - 구매장비 : 원수 수질자동측정기 7종(부대설비 별도) - 구매용도 : 아리수 원수에 유입될 수 있는 유해물질 실시간 감시 - 소요예산 : 금290,950천원 - 구매방법 : 제한경재입찰 ․ 조달청에 기타 수질분석기(4111331901)를 공급물품으로 등록한 업체 ․ 중소기업 또는 소상공인 업체(중소기업(소상공인) 확인서를 소지한 업체) ․ 주된 영업소 소재지가 서울시 또는 경기도에 있는 업체
◦ 첨부서류 1. 구매 계획 방침서 1부. 2. 구매 시방서 1부. 3. 산출기초조사서 1부. 4. 견적서 각1부. 5. 규격시방 사전공개 결과 보고서 1부. 끝.

	발신명의	강북아리수정수센터소장

물품구매 산출기초조사서

○ 건  명 : 강북통합취수장 원수 수질자동측정기 7종 구매

품 명 (측정기명)	규 격 (측정방식)	단 위	수 량	산 출 조사 근 거(원)				산 출 가 격(원)		중소기업 제품여부 (○,×)
				A사	B사	C사	D사	최저단가	금 액
TOC (TotalOrganicCabon)	과황산-UV-막전도도법에의한정량분석	SET	1	58,000,000	58,500,000	59,000,000	58,500,000	58,000,000	58,000,000	○
암모니아성 질소	이온전극법또는흡광광도법 (Pyridine-pyrazolon법)	SET	1	44,000,000	46,500,000	44,700,000	46,500,000	44,000,000	44,000,000	○
시안		SET	1	44,500,000	46,500,000	45,900,000	46,600,000	44,500,000	44,500,000	○
조류 (클로로필)	스펙트럴 그룹에 따른 정량 분석	SET	1	45,000,000	45,000,000	44,500,000	47,000,000	44,500,000	44,500,000	○
페놀	흡광광도법 (4-Nitroaniline)	SET	1	48,000,000	47,000,000	48,500,000	46,000,000	46,000,000	46,000,000	○
탁도계	90도 산란광 네펠로법(NTU) 측정	SET	1	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	16,000,000	○
pH	복합유리전극 (수온측정겸용)	SET	1	4,000,000	4,100,000	4,100,000	4,300,000	4,000,000	4,000,000	○
모래여과기	양통여과방식	SET	1	8,000,000	8,500,000	8,000,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	○
공급가액				267,500,000	272,100,000	270,700,000	272,400,000	264,500,000	264,500,000
부가세				26,750,000	27,210,000	27,070,000	27,240,000	26,450,000	26,450,000
합계				294,250,000	299,310,000	297,770,000	299,640,000	290,950,000	290,950,000

작성자 :    지방공업(화공)주사      정정재  (인)

확인자 :          원수관리과장      최양교  (인)