문서번호	시설과-2672
결재일자	2020. 12. 17.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		조경시설팀장	시설과장
신민영		이용원	12/17 문인기
협 조

『푸른수목원 수생식물원 관찰데크 정비사업』

최종 하자검사 결과 보고

2020.  12.

서부공원녹지사업소

(시 설 과)

『푸른수목원 수생식물원 관찰데크 정비사업』

최종 하자검사 결과 보고

하자담보 책임기간 만료 예정인 조경공사『푸른수목원 수생식물원 관찰데크 정비사업』에 대한 최종 하자검사를 실시하고 그 결과를 다음과 같이 보고함

□ 추진근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제70조 및 시행규칙 제69조

○ 건설산업기본법 시행령 제30조 별표4

□ 하자검사 개요

○ 일    자 : 2020. 12. 16.(수)

○ 대    상 : 푸른수목원 수생식물원 관찰데크 정비사업

○ 공사내용 : 목재데크(쉼터)108.64㎡, 목재데크(로드)115.18m

○ 검 사 자 : 녹지7급 박현주, 녹지7급 신민영

○ 검사내용 : 시설물 하자 발생 유무

○ 검사결과 : 하자사항 미발견

붙임  최종하자검사조서  1부.  끝.