시민을 지키는 의회, 함께 만들어가는 서울
	서울특별시의회
수신자	내부결재
(경유)
제 목	의원회관 6층(시청동) 냉난방기 실외기 정비비용 지급

의원회관 6층 시청동 냉난방기(16개소) 실외기 메인PCB 고장 및 냉매부족 발생에 따른 전문정비 업체를 통해 긴급 정비를 시행하고 그 비용을 다음과 같이 지급하고자 합니다.

1. 건    명 : 의원회관 6층 시청동 냉난방기 실외기 정비

2. 정비내용 : 실외기 냉매보충 및 메인PCB 교체 정비

3. 정비업체 : ***************

4. 지출금액 : *******************

5. 지급방법 : 전자세금계산서에 의한 업체 계좌에 입금

**********************

6. 예산과목 : 의회사무처 의정담당관, 의회운영 강화  및 의회 청사시설의 안정적 관리, 의회청사 환경개선, 의회 청사 유지관리, 일반운영비, 공공운영비 (예산편성부서 : 의회사무처 의정담당관)

첨부 :  1. 준공검사(감독)조서 및 사진대지 1부

2. 산출기초조사서 1부

3. 견적서 1부

4. 전자세금계산서, 사업자등록증, 입금계좌 각 1부. 끝.

『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오		□ 해당없음 체크시 사유기재
해당사항 (모두선택)	□중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음

주무관	안창기		시설관리팀장	代박공성		의정담당관	12/18 이계열
협조자	총무팀장	박지향
시행	의정담당관-11263	(		)	접수		(		)
우	04519	서울특별시 중구 세종대로 125 시의회사무처 의정담당관	/	http://smc.seoul.kr
전화	2180-8981	/전송	2180-8984	/	acg64528@seoul.go.kr	/	부분공개(6)