“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신자	현장민원과장
(경유)
제 목	2020년도 동파 취약 수용가 현장 점검 결과 통보

1. 현장민원과-18545(2020.12.04)호와 관련입니다.

2. 겨울철 한파로부터 수도계량기 동파발생을 예방하여 시민 생활의 불편함을 최소화하기 위하여 실시한 동파 취약건물에 대한 현장 점검을 실시하고 결과를 붙임과 같이 통보합니다.

가. 점검현황

점검대상	개소(동)	점검결과						비고
		보온재 충진상태			보온덮개 부착
		계	충진	미흡	계	부착	미부착
동파취약 복도식 아파트	83	83	82	1	83	79	4	보온덮개 미부착 세대는 12월30일까지 부착 예정

붙임 : 동파취약아파트(복도식)점검대상 수용가 1부.  끝.

	요금과장
주무관	심윤보		요금관리1팀장	박관용		요금과장	12/18 양연화
협조자
시행	요금과-26257	(		)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 양천구 목동동로 155	/	http://water.seoul.go.kr
전화	02-3146-3884	/전송	02-3146-3939	/	sim321@seoul.go.kr	/	부분공개(6)