학교음수대 관리실태 점검 보고(강덕초등학교 외 14개소)

주무관	시설운영팀장	시설관리과장		결재
한규현	송종학	12/18 김종원
협 조	주무관		박기련
	주무관		정재필

문서번호 :	시설관리과-19062

명에 의거 아리수 음용율 향상을 위해 학교내 설치된 음수대 사용 학교에 출장하여 2020년 3분기 관리실태를 점검하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2020. 12. 18.

보고자 : 지방시설서기  성명 : 한규현

1. 음수대 현황

연번	학교명	주 소	점검 수량	점검결과 및 조치사항	비고(담당)
1	강덕초등학교	동남로82길 94-54	20대	양호	***
2	강명초등학교	상일로 74-1	16대	미사용-12대(코로나예방)	***
3	강솔초등학교	고덕로97길 80	23대	미사용-12대(코로나예방)	***
4	고일초등학교	구천면로93길 20	23대	양호	***
5	선린초등학교	진황도로61길 29	14대	미사용-5대(동파예방)	***
6	동신중학교	진황도로 72	16대	미사용-14대(코로나예방)	***
7	성덕여자중학교	구천면로 396	20대	미사용-11대(코로나예방)	***
8	천호중학교	상암로 153	34대	미사용-9대(코로나예방)	***
9	강일고등학교	아리수로98길 40	31대	미사용-17대(코로나예방)	***
10	서울컨벤션고교	동남로 964	13대	미사용-8대(코로나예방)	***
11	성덕고등학교	구천면로 396	21대	양호	***
12	한국구화학교	고덕로 295-59	1대	양호	***
13	강덕초병설유치원	동남로82길 94-54	5대	양호	***
14	강솔유치원	고덕로97길 80	14대	양호	***
15	선린초병설유치원	진황도로61길 29	7대	미사용-2대(동파예방)	***

2. 점검내용

- 수질검사 검사표 부착유무 및 청소상태

- 시설 고장여부 및 기타사항

3. 점검의견

- 12개 학교 및 3개 유치원 모두 주기적인(분기별) 점검을 실시하고 있으며 음수대 수시청소 시행으로 관리상태 양호함.

붙임  1. 음수대 관리 점검 복명서 1부.

2. 음수대 세부점검표 1부.  끝.