“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	광암아리수정수센터
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장)
(경유)
제 목	활성탄 흡착지 유입수로 수온계 설치 결과 보고

1. 기전설비과-11327호(활성탄 흡착지 유입수로 수온계 설치요청, ‘20.12.3)와 관련입니다.

2. 우리정수센터 활성탄 흡착지 유입수로에 수온계를 설치하고, 붙임과 같이 제출합니다.

가. 설치위치 : 활성탄 흡착지(10지) 유입수로

나. 구성방법 : 유입수로 수온 센싱 후 중앙제어실 화면 표출

붙임 : 사진대지 1부.  끝.

	광암아리수정수센터소장
주무관	지동성		정수시설과장	12/18 이천영
협조자
시행	정수시설과-11420	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-5371	/전송		/		/	대시민공개