“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	동대문구청장(건축과장)
(경유)
제목	건축허가 신청에 따른 급수협의 회신(전농동 99-1외 1)

1. 건축과-24384(2020. 12. 15.)호와 관련입니다.

2. ***************** 건축허가(신축) 신청 건과 관련하여 우리 사업소 소관 사항에 관한 의견을 “급수협의 조건”으로 회신하오니 추후 건물준공(사용승인)시 이행 여부를 확인 후 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 대지위치: *****************

나. 건 축 주: ********

다. 건축규모: 지상2층, 연면적 1,296.84㎡

라. 건물용도: 자동차관련시설(정비공장)/신축

마. 직결급수 가능 여부: 순직결급수 가능

붙임  1) 급수협의 조건 1부.

2) 직결급수 적용기준 가이드라인 1부.  끝.

	동부수도사업소장
주무관	이혜진		시설운영팀장	代유광창		시설관리과장	12/18 송병욱
협조자
시행	시설관리과-31554	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2817	/전송	02)3146-2839	/	royal0128@seoul.go.kr	/	부분공개(6)