문서번호	전시과-8531
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전시과장	서울시립과학관장
신지혜		이현배	12/21 이정규
협 조
	주무관			강순모
	주무관			김종경
	★주무관			류주연

-서울시립과학관 천체관측실 구축 공사-  천체관측실 2020년 최종하자점검 계획

2020. 12.

서울시립과학관

(전   시   과)

- 서울시립과학관  천체관측실 구축 공사 -

천체관측실 2020년 최종하자점검 결과보고

서울시립과학관 천체관측실에 대한 하자점검 종합계획에 따라 2020년 일부 공사에 대하여 최종하자점검을 실시 후 시설물을 적정하게 보수하여 과학관 운영·관리에 만전을 기하고자 함

1		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제69조(담보책임의 존속기간) 및 제70조(하자검사)

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제68조(담보책임의 존속기간) 및 제69조(하자검사)

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 중 제13장 공사계약일반조건

□ 예비분공검사 이행실태 보고 (기술심사담당관-2158,2014.2.6.)

□ 준공시설물 하자 관리 개선 방안 보고(기술심사담당-9692,2013.6.4.)

□ 천체과측실 하자점검 종합계획(전시과-3839,2020.6.10.)

2		점 검 개 요

□ 점검내용 : 전기 및 정보통신 공사, 소방공사, 건축 공사 일부 최종하자점검 실시

□ 하자보증기간 만료 대상에 대한 안전, 사용성 측면 등을 고려한 시설물 전수조사 실시

□ 점검장소 : 서울시립과학관 내 천체관측실 (2층 야외)

□ 점검대상 : 천체관측실 구축 공사에 포함된 건축(일부), 전기 및 정보통신, 소방 일체  (지상 2층 45.61m2)

□ 점검기간 : 20.11.30.(월) ~ 20.12.04.(금)

□ 점검방법 : 천체관측실 시설 및 장비인프라 장상작동 여부 및 파손 등 하자 발생 건 관능점검·확인

□ 점 검 자 : 12인 이상 합동검사 (과학관 관련 전문 담당자 및 시공사 담당자)

□ 서울시립과학관 : 전시과장, 이진원, 신지혜 주무관

강순무 주무관(전기,정보통신담당), 김종경 주무관(소방담당), 류쥬연 주무관(건축담당) 및 시설담당 공무직 각 3명  총9명

□ 용  역  업  체 : ㈜백산토건 김범용 이사, ㈜태산전력  우성율 대표, ㈜LH방재 함김대성 사원 총3명

※ 최종하자점검 실시 방법개선에 따라 10억원 미만의 소규모공사에 대하여

자제인력 활용 및 부서간 교차 점검을 통해 최종하자점검을 실시함

3		최종점검 공사 현황

□ 공 사 명 : 서울시립과학관 천체관측실 구축 공사

□ 위    치 : 서울특별시 노원구 한글비석로 160(서울시립과학관 내)

□ 공사기간 및 소요예산

구 분		공 사 기 간 (하자담보책임기간)	준공금액(원)
건축 공사	목공사 및 수장, 미장, 창호, 유리, 도장, 가설, 기타공사	`19.12.07.~ ‘19.12.07. (`19.12.07.~‘20.12.06.)	30,685,150
전기 및 정보통신 공사		`19.11.06.~ ‘19.12.06. (`19.12.07.~‘20.12.06.)	13,083,000
소방 공사		`19.11.21.~ ‘19.12.16. (`19.12.16.~‘20.12.15.)	14,985,300
합 계			잘못된 계산식

□ 시공업체

□ 건 축 : ㈜백산토건(대표 : 공형섭)

□ 전 기 : ㈜태산전력 (대표 : 우성율)

□ 소 방 : ㈜ 엘에이치방배 (대표 : 함재영)

4		하자점검 결과

□ 최종하자 검사결과

공종구분 (공사업체)	지적건수	지적내용	조치시기	담당자
건축공사 ㈜백산토건	0건	특이사항 없음	-	신지혜
전기·정보통신 ㈜태산전력	0건	특이사항 없음	-	신지혜
소방공사 ㈜LH방재	0건	특이사항 없음	-	신지혜

※ 분야별 지적사항 상세내용은 붙임 1. 하자검사조서 참조

□ 조치사항

□ 공종별로 2차 정기점검 이후 별도의 하자 발생하지 않음

□ 최종하자에 대한 보수조치 확인 후 하자보수준공검사조서 작성, 최종하자완료서 발송

5		행 정 사 항

□ 전시물 및 전시시설에 대한 지속적인 정기점검 및 수시관리 철저

□ 하자검사조서 작성 및 하자보수관리부 비치

붙임 1. 하자검사조서(최종) 1부.  끝.