현장대응단-11455
	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 통보(지상식 2558호)

1. 관련근거

가. 재난대응과-3831(2020.5.14.)호 『2020년도 소방용수시설 기본계획 알림』

나. 2020년도 소방재난 업무가이드 재난대응행정편 『소방용수시설 및 비상소화장치 관리』

2. 위 호와 관련, 소방용수시설 고장발생 내역을 다음과 같이 알려드리오니 업무에 참고 하시기 바랍니다.

〇 고장내역

식 별	용수번호	위치	고장내용	발생일	비고
소화전 (지상식)	2558	강남구 테헤란로 629 (강남구 삼성동 171-3)	제수변부 누수 (원인미상)	2020.12.20.(일)	사용가

붙임  고장소방용수 현장사진 및 위치도(2558) 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	김도균		진압2대장	박정국		지휘2팀장	오주형		현장대응단장	12/21 이기주
협조자
시행	현장대응단-11455	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629 (삼성동,강남소방서)	/
전화		/전송		/		/	대시민공개