문서번호	총무과-36785
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	총무과장
김현욱		김창중	12/21 代사창훈
협조

- 서소문 청사 승강기 (1동 5호기) -

메인 로프 및 쉬브 교체 결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 12.

행 정 국

(총무과)

- 서소문 청사 승강기 (1동 5호기) -

메인 로프 및 쉬브 교체 결과 보고

서소문 청사 승강기 유지관리용역업체 점검 결과에 따라 노후되고 마모된 1동 승강기(1대)에 대한 메인로프 및 쉬브를 안전하게 교체하고 그 결과를 보고 드림.

Ⅰ		설 치 현 황

❍ 서소문 청사 승강기 현황 : 11대(승객용 10대, 화물용 1대)

구 분	1동	2동	5동	후생동 (승객용)	후생동 (화물용)	공원 (주차장)
****	********	********	********	********	********	********
****	**	**	**	**	**	**
****	***	***	***	***	** ******	******
****	** ***********	** *******	*	*	*	*
****	** *****

Ⅱ		교 체 개 요

❍ 교체대상 : 서소문 청사 1동 승강기 1대(5호기)

❍ 교체내용 : 메인 로프 및 쉬브 교체

❍ 교체사유 : 승강기 유지관리업체 월간 점검결과 반영
⇒ 메인 로프 및 쉬브가 노후되고 마모되어 안전사고(승객 갇힘 및 정지)를        사전에 예방하기 위함
❍ ***********************

❍ **********************

❍ 메인 로프 및 쉬브 교체 현황 사진

교체 전	교체 중	교체 후

Ⅲ		예 산 집 행

○ **************

○ *******************

○ 예산과목 : 행정국 총무과, 행정지원체계강화, 청사관리,                        쾌적하고 안전한 천사관리, 일반운영비, 공공운영비.  끝.