<별지 제89호 서식>

물품검수조서 (토종동물번식장 냉난방기 수리비 지급)

문서번호	종보전연구실-8489
수 신	내부결재
접수번호

결재	★주무관	주무관	종보전연구실장
	이상하	김민수	12/21 여용구

계 약 건 명			토종동물번식장 냉난방기 수리비 지급
납 품 자			상 호			부림공조시스템						성 명		조한문
계 약 금 액			금1,787,500원(금 일백칠십팔만칠천오백원)
계약체결년월일			2020년 12월 17일
납 품 기 한			2020년 12월 27일
납 품 년 월 일			2020년 12월 21일
검사(수)년월일			2020년 12월 21일
검사(수) 장 소			토종동물번식장
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상 (등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 12월 21일
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	직급	수의 주사보	성명	김수현		김수현		분임물품 출 납 원
															김민수
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	직급	전문경력관 다군	성명	배주희		배주희

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	콤프레셔	EA	890,000	1	-	1
	인버터PCB	EA	425,000	1	-	1
	냉매R410	kg	15,000	6	-	6
	교체작업비	식	220,000	1	-	1

□ 검수사진

수리 전	부품교체	공조기교체

끝.