“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강남수도사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	염소분산투입시설 가동 중지 안내

우리 사업소 관말지역 수도꼭지 적정 잔류염소 농도 유지를 위해 염소분산투입시설 가동 중지를 아래와 같이 알려드립니다.

가. 가동 중지 기간: ****************************

나. 염소분산투입시설: ***********************

다. 중지 사유: 수온 저하에 따른 염소 소모 감소

※ 중지 기간 중 관말지역 잔류염소 농도 기준 미만 시 즉시 차염 투입.  끝.

주무관	최보람		수질팀장	代김미란		행정지원과장	12/21 代오환석
협조자
시행	행정지원과-23861	(		)	접수		(		)
우	06300	서울특별시 강남구 양재천로 199 (도곡동)	/
전화	02-3146-4729	/전송	02--3146-4778	/		/	부분공개(3)