문서번호	기전과-7558
결재일자	2020. 12. 21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
강혜지		문준호	12/21 이재권
협조

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』

준공검사 결과 보고

2020. 12.

성동도로사업소

(기 전 과)

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』

준공검사 결과 보고

『서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사』가 완료되어 준공검사를 실시하고 그 결과를 보고 드림

□ 관련근거

○ 준공계 제출(S2V202012, 2020.12.10.)

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 서울숲1,2지하차도 CCTV 통신공사

○ 공사기간 : 2020. 11. 11. ~ 2020. 12. 10.

○ 계약금액 : ************

○ 계약업체 : *****************

○ 공사내용

- 케이블(전원, UTP, 광) 및 배관(플렉시블, 강제) 설치

- 자립식 함체, 풀박스 설치 및 종합시험 외 기타 공정

□ 준공검사 내용

○ 준 공 일 자 : 2020. 12. 10.

○ 준공검사일 : 2020. 12. 17.

○ 준 공 금 액 : ************

○ 검사참여자 : 공업6급 문준호, 공업8급 강혜지

□ 보고자 의견

○ 준공검사 결과 설계도서에 따라 적정하게 시공되었음을 확인하고 준공처리하고자 함

붙임  1. 준공계 1부.

2. 준공사진대지 1부.  끝.