<별지 제88호 서식>

물품검수조서(시립미술관 본관 전기실 냉방기 조달구매)

문서번호	총무과-14058
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관
	이현섭	신현성

계 약 건 명			시립미술관 본관 전기실 냉방기 조달구매
납 품 자			상 호			*********						성 명		***
계 약 금 액			***************************
계약체결년월일			2020년 11월 24일
납 품 기 한			2021년 01월 23일
납 품 년 월 일			2020년 12월 21일
검사(수)년월일			2020년 12월 21일
검사(수) 장 소			시립미술관 총무과
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가? 예( ◯ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가? 예( ) , 해당없음( ◯ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가? 예( ◯ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( √ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2020년 12월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울시립미술관		국	총무과		과	기계6급	직급	성명	이호완		이호완		12/21 代한문희
	검수자	서울시립미술관		국	총무과		과	전기7급	직급	성명	김종민		김종민

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
22729178	실외기	대	3,242,000원	1		1
	냉방29KW
23241331	실내기	대	1,135,000원	1		1
	냉방29KW
21567236	냉난방기설치	식	588,700원	1		1
	냉매배관 제외, 설치
10061682	냉매관및설치	M	7,080원	106		106
	Φ15.88mm
20918016	냉매관및설치	M	13,960원	12		12
	Φ38.1mm
20373322	PVC드레인관 설치	M	6,000원	53		53
	Φ32mm
20912089	실외기노출배관 커버트레이설치	조	43,600원	10		10
22723642	실내기실외기간 통신선 및 CD관	M	6,400원	53		53
	통신용케이블/ CD관 설치
20912098	멀티형받침대	조	116,400원	1		1
	990×830×130mm
21654963	공기조절장치용크레인	대	388,000원	1		1
	25톤
	물 품 대		7,481,300원
	조달수수료	0.54%	40,390원
	계		7,521,690원