문서번호	물순환연구과-5138
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	물순환연구과장	수도연구부장	서울물연구원장
김세정	이태일	박현	12/22 代이상미
협 조
	하수계획팀장		정한영
	물재생운영팀장		노정현

『하수처리 중 인(P) 회수 실용화 관련 덴마크 사례』

하수분야  신기술 세미나 개최 결과보고

2020.12

서울물연구원

(물순환연구과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	물순환안전국 주한덴마크대사관
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

*****************************

하수분야 신기술 세미나 개최 결과보고

서울시 물순환안전국의 현안문제 해결을 위한*****************************」에 대한 주제를 가지고 비대면 온라인 세미나(코로나19 사회적 거리 두기 2.5 단계 강화에 따름)를 개최하고, 그 결과를 보고 드림

Ⅰ		행사개요

□ 일  시 : 2020. 12. 10(목) 16:00 ~ 18:00(덴마크 08:00〜10:00)

□ 장  소 : 서울시청 본관 6층 영상회의실

□ 주 제 : ****************************

□ 주관/주최/협조 : 서울시 물순환안전국/서울물연구원/주한 덴마크대사관

□ 참 석 : 총 60명 (온라인 참여자 포함)

******************************************************

***********************************************

****덴마크의 인 회수분야 전문가

***********************************************************************************************************

************************************************************

Ⅱ		행사일정

<사회 : 이태일 물순환연구과장>

시 간	내 용	발표자
16:00 〜 16:10(10분)	************************* ***********************	*****
16:10 〜 16:20(10분)	*********************	***************
16:20〜16:50(30분)	**************************	*********************************
16:50〜17:20(20분)	************************	*****************************
17:20〜17:30(10분)	***************************	******************************************
17:30〜17:50(20분)	************	***************
17:50~18:00(10분)	*********************	***************
18:00	*************	**

Ⅲ		행사내용

□ 서울시 하수에서의 인 회수 연구 현황 *********

○ 서울시 물재생센터 시설 현황 및 반류수에서 인회수 연구 사례 발표

****************************

**************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************

**

*****************************************************************************************************************************************************************************************************

******************************************************************************************

□ *************************************************

○ 덴마트의 하수 소각재 연구 사례

< 덴마크 하수 소각재 인(P) 회수 전기 투석방법 연구 사례 >

************************************************************************

*************************************************

*******************************************************************************************

********************************************************************

********

□ 하수처리과**********************************************

***************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

Ⅳ		질의답변

***********

************************************************************************************************************

*************************

******************************************

********************************************************************************************************************************

***********************************************

**********************************************************************

***********************

*********************************************************************************************************

****************************************************************************************************************************************************************************

Q*******************

**************************************************************************

************

하수 처리 중 *************************************************** LAB 실험계획에서는 NaOH 외에 H2SO4를 선택하여 실험예정입니다.

*************

다시 한 번 질문을 드리겠습니다. **************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************다.

********************

*****************************************************************************************************

**********************************************************

************

*****************************

********************

*****************************************************************************************************

**************

******************************************

************************************************************************

***********************************************************************

그********************************************

************************************************************************* **********************************************

********************

******************************************************************************************************************************** **********************************************

******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************

****************************

******************************************************* ***********************************************************************************************************************

저희는 아주 이상하다고 할 수 있는 곳에서 up scaling을 진행할 계획을 갖고 있는데요. 바로 수처리 시설에서 진행할 계획을 가지고 있는데요. 왜냐하면 소각제마다 알루미늄과 철 함량이 다르고 그 함량으로 인해서 인을 용해하고 난 뒤에 알루미늄과 철을 식혀야 하기 때문에 저희가 오수 처리 시설에서 up scaling을 할 계획입니다. 프로세스를 최적화 하다보니 처음에는 아연에 초점을 맞췄는데, 아연에 초점을 맞추다 보니까 알루미늄 문제가 또 등장을 하고, 알루미늄에 초점을 맞추니 아연 문제가 등장을 하게 되었습니다. 그렇기 때문에 이런 프로세스를 최적화 하기 위해 In-put이 무엇인지를 고려해서 최적화 해야 합니다. 철 같은 경우 산화철인데 알루미늄 같은 경우 가용성의 물질로 나타나게 됩니다. 인을 용해하게 되면 더욱 복잡한 문제가 발생할 수 있습니다.

************

************************************************************

***********************

************************************************************************************************************************************************************************************

***********

****************************************************************************************************************

********************

**************************************************************************************************************************************************************

***********

시간 관계상 마지막 질문을 드리겠습니다. *********************************************************************************************************************, **************

********************

**************************************************************************************************************************************************************************

*******************************************************************************************************************************

***********************

****************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

*****************************************************************************************************************************************************************

***************************************************************************************************************

******************************************************************************************

Ⅴ		소요비용

□ 예산과목

○ 상수도사업비, 영업비, 행사·홍보비, 행사운영비(12201-216-01)

○ 상수도사업비 일반운영비 일반보상금, 행사실비 보상금(301-10)

항목		세부항목	금액(원)
행사운영비	자료집	********************************** ************************************************ ********************************	1,750,000
	홍보비	*****************************) ***********************************************	650,000
	온라인 (해외방송) 송출관련장비	***************************** ******************************* *************************** ******************** *****************************	2,500,000
행사실비 보상금	발표수당	발표수당 : 2명 x 700,000원 = 1,400,000원	1,400,000
합 계(원)			6,300,000

Ⅵ		향후 계획

□ 발표자 수당 지급

□ 주한 덴마크대사관에 회의자료집 및 영상집 등 송부

※ 의전사항 : 원장님 명의 감사글 서한작성 영문번역 후 2021. 1월중 주한덴마크 대사관에 서면으로 공문시행 예정

□ 주한 덴마크대사관에 관련자료 등 지속적인 협조관계 요청 예정

***********************************************

****************************

***************************************

*************************************************************************************************************************************************************************************************

□  2021년도 ‘하수처리 인회수 실용화 관련’세미나 개최 등

○ 서울시 물순환안전국과 논의하여 진행 : 예산배정 등 논의 필요

붙임 1. 세미나 행사 사진 각 1부.

2. 발표자료 1부(별도 첨부).  끝.