화재발생 특정소방대상물 조사보고서********

조사주임		지휘3팀장	현장대응단장		결재
권오서		전진오	12/22 박양수
협 조

대상명	*********		소유자		각 세대	소방안전 관리자		***
위치	************************					위험물안전 관리자		해당없음.
건물구조	*************** ***************************					전화번호		*************
조 사 내 용		결 과						조 치
1. 화재의 발견·통보·피난유도등 조치 사항		▪ 화재신고 적정함.
2. 소화설비·경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부		▪ 주 경종, 지구 경종 미작동
3. 자동소화설비·연소방지설비·기타 방화시설 작동여부		▪ 해당사항 없음.
4. 전기·가스·위험물 및 화기취급 설비· 용접작업등의 안전관리 소홀여부		▪ 해당사항 없음.
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태		▪ 입주자 대피상태 적정함
6. 화재발생 당시 초동조치 여부·신고 사항 등 적응조치 적정성		▪ 화재인지 후 119 신고 및 도착 소방대 적극 협력함.
7. 기타사항		▪ 감지기 및 수신기에서는 화재경보 감지되었으나, 경종은 작동되지 않음.
2차 조사 필요성 검토		可		◉				否
● 현장지휘관 :		지휘3팀장 소방경 전진오
조사일시 : 2020. 12. 21(월) 18:19 ~ 19:00
조 사 자 : 소방위 양승록, 소방장 권오서