생명을 살리는 소방자동차 양보, 이제는 의무입니다.
	강서소방서
수신	서울특별시 강서수도사업소장(시설관리과장)
(경유)
제목	2020년 소방용수시설 보수 의뢰(6차)

1. 화곡119안전센터-5505(2020. 12. 21)호 “소방용수시설(소화전) 고장 발생 보고[070029호]”와 관련입니다.

2. 2020년 소방용수시설 고장 대상에 대하여 다음과 같이 보수 의뢰하오니, 현지급수체제를 위하여 조속히 조치 후 그 결과를 통보하여 주시기 바랍니다.

가. 대 상 : 소방용수시설 070029(1개소, 강서구 까치산로49)

나. 내 용 : 지상식소화전 제수변 배관 파손으로 인한 침수(고장-사용불가)

다. 의뢰내용 : 조사내역, 보수완료일, 보수내용, 보수금액 및 보수사진

붙임  1. 소방용수시설 보수대상(2020년, 6차) 1부.

2. 소방용수 고장발생보고(070029) 1부.  끝.

	강서소방서장
★담당자	채병헌		대응총괄팀장	유승권		재난관리과장	12/22 김현태
협조자
시행	재난관리과-7116	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550 2층 재난관리과 (등촌동)	/
전화	02-6981-5043	/전송		/		/	부분공개(6)