문서번호	정수시설과-13320
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	암사아리수정수센터소장
신대중		전훈	12/22 조성태
협 조
	주무관			김희송

2020년 하반기 정기하자검사 실시 계획

2020. 12.

암사아리수정수센터

[정 수 시 설 과]

2020년 하반기 정기하자검사 실시 계획

우리센터에서 운영중인 전기(제어)시설물 중 하자담보책임기간에 있는 공사 등 준공건에 대하여 2020년도 하반기 정기하자검사를 실시하여 아리수생산 공정관리에 철저를 기하고자 함.

□ 시행근거

❍ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률시행령 제 70조

- 연 2회이상 하자검사 실시

- 계약금액이 3천만원 이하인 계약의 경우 하자검사조서 생략

□ 개    요

❍ 대    상 : 1정수장 염소실 RCS제어반 제작구매 설치 외 28건

❍ 검사일정 : 2020. 12. 23.(수) ~ 2020. 12. 24(목)

❍ 검 사 자 : 정수시설과 김희송 외 3명

□ 점검방법

❍ 물품 : 정상동작 및 기능상태에 대하여 하자발생 여부 점검

❍ 공사 : 도면 및 시방서에 근거하여 하자발생 여부 점검

□ 조치계획

❍ 하자발생시 계약상대자에게 알림 및 하자보수 지시

❍ 하자검사 완료 후 하자검사조서 작성

붙  임 : 2020년 하반기 하자검사대장 1부.  끝.