“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	동부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	상수도관 전기방식 시설물 GIS 자료 입력요청

2020년 상수도관 전기방식공사 관련하여 전기방식 시설물에 대한 GIS 자료를  입력요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 시설물 현황

연 번	관리번호	시설물 위치	전기방식 종류	방식구간		비고
				구경(mm)	연장(m)
1	3-B-38	성동구 송정동 79-4	외부전원법	900	977
2	3-B-39	성동구 마장동 811	외부전원법	1,500 1,600	1,680 697
3	3-B-40	성동구 사근동 128-15	외부전원법	1,650	2,000

붙 임 : 1. 전기방식 시설물 관리대장 3부

2. 지하시설물 도면 각 1부. 끝.

	시설관리과장
주무관	이대희		기전팀장	백민		시설관리과장	12/22 송병욱
협조자
시행	시설관리과-31922	(		)	접수		(		)
우	04744	서울특별시 성동구 고산자로10길 13(행당동)	/
전화	02-3146-2816	/전송	02-3146-2839	/	sky0121@seoul.go.kr	/	부분공개(5)