<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서(탈수A동 탈수기 PLC 통합구축)

문서번호	운영과-9526

결재	★주무관	운영과장
	김동호	12/22 최영효

계 약 건 명			탈수A동 탈수기 PLC 통합구출
납 품 자			상 호		******					성 명		***
계 약 금 액			금*******************
계약체결년월일			2020년 12월 18일
납 품 기 한			2020년 12월 23일
납 품 년 월 일			2020년 12월 22일
검사(수)년월일			2020년 12월 22일
검사(수) 장 소			탈수기동, 중앙제어실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )										물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음													물 품 출 납 원
2020년 12월 22일
													분임물품 출 납 원
	검수자	중랑물재생센터		운영과		직급	주무관	성명	진성락		진성락		이도훈
	검수자	중랑물재생센터		운영과		직급	주무관	성명	이영진		이영진

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
	HMI 작화 (DB작업 및 HMI 개량)	화면	600,000	2	-	2
	HMI 업데이트 (중앙제어실, 탈수기A,B동)	식	1,600,000	1	-	1
	탈수기A동 PLC 프로그램 (탈수기 11대 PLC-메인PLC간 통신연결 및 프로그램)	식	1,700,000	1	-	1

붙임 1. 탈수A동 탈수기 PLC 통합구축계획 보고 1부.

2. 물품매입요구서 및 산출기초조사서, 견적서 각 1부.

3. 사진대지 1부.  끝.