문서번호	기전과-7571
결재일자	2020. 12. 22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	12/22 변봉섭
협조
	주무관		조소현

2020년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

준 공 검 사 결 과 보 고

2020. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

2020년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과보고

2020년 경관조명 유지보수공사(연간단가)공사와 관련하여 공사업체로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고, 그 결과를 보고 드립니다.

□  공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 경관조명 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 2.19. ~ 2020.12.30.

○ 공사금액 : *************

○ 공사업체 :****************

○ 공사내용

- 부점등 정비 99개소

- LED 경관조명 120등 교체

□ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2020. 12. 22.

○ 준공 검사일 : 2020. 12. 22.

○ 준공(정산)검사 금액

구 분	계약금액(원)	준공금액(원)
공급가액	**********	**********

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중, 공업9급 조소현

○ 준공검사내용

- 램프, 안정기 교체 및 점등 상태 확인

- LED 경관조명 교체 및 점등 상태 확인

□ 준공검사 결과

○ 램프, 안정기 교체 및 점등 상태 양호

○ LED 경관조명 교체 및 점등 상태 양호

□ 조치의견

○ 위 공사 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 공사전반에 걸쳐 적합하게 준공되었기에 관리단속과에 통보하여 준공처리하고자 함.

첨부  1. 준공내역서 1부.

2. 준공계 1부.  끝.