코로나19바이러스감염병 예방 및 확산방지에 적극 동참합시다!
	서울특별시
수신	(주)누리엔지니어링대표
(경유)
제목	(중림2길)마중마당길 조성에 따른 빗물처리 관련 자문요청

1. 누리엔지니어링-2020-11-01(2020.11.9.)호 관련입니다.

2. 귀 사에 검토하여 주신 (중림2길)마중마당길 조성 빗물처리와 관련되어, 공사중 지장물 등으로 인해 제안된 원형사각수로관 설치가 불가능하다고 확인되었습니다.

3. 이에 따라 일부 구간의 원형사각수로관을 빗물받이로 대체하여 설치할 경우, 원활한 배수처리 가능여부를 검토 요청하니 빠른 시일 내 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임  설치계획 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	이아름		공공재생과장	12/23 代신명승
협조자
시행	공공재생과-12720	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-2133-8655	/전송	02-2133-0885	/	fma90@seoul.go.kr	/	부분공개(5)