문서번호	시설과-4234
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		시설관리팀장	시설과장
강희진		代김대영	12/23 박종수
협조

화장실 CCTV안테나 통신기능 복구 완료보고

2020. 12

동부공원녹지사업소

(시설과)

화장실 CCTV안테나 통신기능 복구 완료보고

보라매놀이터화장실 CCTV영상이 청사 상황실에서 모니터링이 안되어 전문업체 점검을 실시, 모니터링 기능을 복구하고 아래와 같이 보고드림.

Ⅰ		정비개요

❍ 건     명 : 놀이터화장실~남문화장실 CCTV안테나 통신기능 복구

❍ 소요예산 : 금1,155,000원

❍ 예산과목 : 동부공원녹지사업소 시설과, 공원녹지관리 수준향상 및 도시녹화

지원, 공원관리 및 도시녹화 지원, 동부공원녹지사업소

산하공원 유지관리, 일반운영비, 공공운영비(예산편성부서 동부공원녹지사업소 공원운영과)

❍ 정비업체 : (주)디알에스 대표 엄주태(경기도 광명시 하안로 108, 502(소                   하동, 에이스 광명타워)

Ⅱ		정비결과

❍ 정비내용

- 놀이터화장실 CCTV영상 모니터링 안돼, 전문업체의 통신기능 점검(청        사 상황실⇔놀이터화장실) 결과 ⇒ 불통

(통신내용 분석 ⇒ 무선안테나 교체 필요(노후, 송신 1개, 수신 1개)

- 놀이터화장실⇔남문화장실 안테나 신형으로 교체 후 재점검 결과 “놀         이터 CCTV영상” 정상 모니터링 됨

❍ 정비일자 : 2020. 12. 23.

Ⅲ		행정사항

❍ 채주의 청구에 따라 정비비용 지급(일상경비) : 채주 계좌입금

붙임  1. 산출기초조사서_견적서_계약서류_정비사진 1부.  끝