	은평소방서
수신	지에스칼텍스(주) 녹번주유소 대표자 귀하(서울시 은평구 통일로 600)
(경유)
제목	위험물취급소 품명,수량,지정수량배수 변경 알림[녹*주유소]

1. 민원접수-4715(2020.09.10.)호『위험물취급소 품명,수량 또는 지정수량배수의      변경신고서』

2. 위험물취급소 품명, 수량, 지정수량배수 변경신청을 다음과 같이 수리하오니 참고하     시기 바랍니다.

가. 대  상 : *****

나. 장  소 : ***************

다. 설치자 : ******************************

라. 변경신청일 : 2020. 12. 23.

마. 변경내역

변경전 : 제4류 제2석유류 등유 30,000리터 지정수량 30배

변경후 : 제4류 제1석유류 휘발유 30,000리터 지정수량 150배

붙임  위험물취급소 품명, 수량 또는 지정수량배수의 변경신고서 1부.  끝.

	은평소방서장
담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	12/23 代이근희
협조자
시행	예방과-15672	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(6)