문서번호	급수운영과-19872
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(5 6)
방침번호

				시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장		강남수도사업소장
차승현	전동근	최춘근		12/23 박창석
협 조
	행정지원과장		이영세
	주무관		최지영

준공검사【감독】조서 결과보고

(역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사)

2020. 12.

강남수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	□	■
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

준공검사【감독】조서 결과 보고

우리사업소에서 시행 중인『역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사』와 관련하여 서울시설공단으로부터 준공검사【감독】조서가 접수되어 아래와 같이 준공검사 보고함.

※ 관련문서 : 공사감독2처-20859(2020.12.22.)호

Ⅰ		관련 공사현황

○ 공 사 명: 역삼동 735번지 외 11개소 배급수관 정비공사

○ 공사개요: D=20~300mm, L=1,559m

○ 공사기간: 2019.12.26. ~ 2020.12.30.

○ 도 급 자: **************

○ 도 급 액: **************

○ 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비

(41102-노후 상수도관(배급수관)정비)

Ⅱ		감리자 현황

○ 공사감독기관

-소  속: 서울시설공단(공사감독2처)

-감독자: 유현석

Ⅲ		준공내역

○ 준  공  일: 2020.12.22.

○ 준공검사일: 2020.12.22.

○ 준공검사자

-감독자: 서울시설공단 선임 유현석

-검사자: 서울시설공단 팀장 전영조, 대리 최인규

○ 공사시행: D=20~300mm, L=1,559m

○ 준공금액: **************

계약**	준 공 ***			***
	*	******	*******
***********	**************	**************	*************	*

※ 기 지출금액: 기성(1차), e-바로시스템, 하도급지킴이를 통한 노무비 지급

Ⅳ		준공검사 검토결과

○ 물량 및 수량내역서 검토 : 이상없음

구 분	검토항목	검토결과	비고
1. 토공	아스팔트포장절단(200mm이하)외 69공정	이상없음
2. 부설공	주름마디 스텐관 부설공(20mm)외 214공정	이상없음
3. 구조물공	원형밸브실 설치공(기초CON)(80mm,야간)외 23공정	이상없음
4. 부대공	콘테이너 가설창고외 39공정	이상없음
5. 기타 제잡비	적정한 제잡비 반영여부	적정반영

○ GIS 속성자료: 제출완료

○ 관급 및 사급자재정산 수량 확인: 이상없음

○ 통수전 수질검사: 이상없음

○ 공사현장 포장 및 주변정리 상태확인: 이상없음

Ⅴ		조치의견

○ 서울시설공단에서 제출한 준공검사【감독】조서 내용을 검토한 바, 위 내용과 같이 적정하게 준공되어 계약상대자인 **************에게 도급비가 지급될 수 있도록 정산을 시행하고자 합니다.

붙임 : 1. 관련공문 1부.

2. 준공검사(감독)조서 및 내역서 1부.  끝.