문서번호	기전과-7592
결재일자	2020. 12. 23.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	남부도로사업소장
김해중		석대창	12/23 변봉섭
협조
	주무관		조소현

2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

준공검사결과보고

2020. 12

남부도로사업소

(기  전  과)

2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

준공검사 결과보고

“2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)공사”와 관련 공사업체로부터 준공계가 제출되어 준공검사를 실시하고 보고드림.

□  공사개요

○ 공 사 명 : 2020년 도로기전시설물 유지보수공사(연간단가)

○ 공사기간 : 2020. 2.21. ~ 2020.12. 30

○ 공사금액 : **************

○ 공사업체 :****************

○ 공사 주요내용

- 가로등 전선관 배관 2,297m

- 가로등 케이블 교체 4,334m

- 등기구 교체 90등

- 소화기 표시등 및 함 교체 33개

□ 준공검사 현황

○ 준 공 일 자 : 2020.12.22.

○ 준공 검사일 : 2020.12.23.

○ 준공(정산)검사 금액

구 분	계약금액(원)	준공금액(원)	비고
도 급 액	***********	***********	부가세 포함

○ 준공검사자 : 공업6급 김해중, 공업9급 조소현

○ 준공검사내용

- 소화기 표시등 및 소화기함 설치상태

- 케이블 설치 및 전선관 배관상태

- 지하차도 led 등기구 설치상태

□ 준공검사 결과

○ 소화기 표시등 및 소화기함 설치상태 양호

○ 가로등 케이블 및 전선관 설치상태 양호

○ 지하차도 LED 등기구 설치 상태 및 점등상태 양호

□ 조치의견

○ 위 공사 건에 대한 준공검사를 실시한 결과, 공사전반에 걸쳐 적합하게 준공되었기에 관리단속과에 통보하여 준공처리하고자 함.

첨부   1. 준공계 관련공문 1부.

2. 준공 내역서 1부. 끝.