문서번호	재생정책과-17411
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		광화문광장관리팀장	재생정책과장
방기환		황향선	12/24 백운석
협조

광화문광장 에스컬레이터 보수 결과 보고

2020.  12.

도시재생실

(재생정책과)

광화문광장 에스컬레이터 보수 결과 보고

광화문광장 에스컬레이터의 부품 노후로 소음이 발생하고 안전사고의 우려가 있어 노후 부품을 교체하고 그 결과를 보고드림

□ 고장 발생 현황

○ 핸드레일 가압롤러 및 솔레노이드 노후로 소음 발생

○ 소음 발생에 따라 에스컬레이터 가동 중지

□ 보수 개요

○ 작업일자 : ’20. 12. 7.(월), 12. 16.(수)

○ 보수업체 : ㈜영덕이엔지(대표 정대현)

○ 보수내용

- 핸드레일 가압롤러 3SET, 솔레노이드 1EA 교체

□ 소요예산

○ 소요예산 : 2,915,000원

○ 예산과목 : 도시재생실 재생정책과, 도시재생의 발전기반 제고, 도시재생연구, 광화문광장 관리 운영, 일반운영비, 공공운영비

○ 지급방법 : 일상경비 지급

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.

3. 교체사진 1부.  끝.