		서부수도사업소
CU********4*******A14***************E0500-1&
수신자		현장민원과장
(경유)
제목	옥내급수관 개량공사 완료 통보 (홍은동 277-16*번지 101호)

옥내급수관 개량공사가 완료된 건축물에 대한 검사결과를 다음과 같이 통보 합니다.

가. 현황

접수번호	0962020080148
처리일자	2020. 12. 23.
공사장소	***************************************** ********************************************
소유자성명 (건물주)	***	연 락 처	*************
공사방법	교체	공사의 범위	냉․온수관

나. 공사완공상태 검사

공사 신청일			검사일	2020. 12. 23.		검사자	고명환
공 사 방 법	교체			공 사 의 범 위		냉․온수관
시공업체	상 호	******		주 소	*********************** *****************************
	대표자	***		전 화	*************
검사방법	현장방문 육안 검사
검사결과	옥내급수관 개량공사 완료				공 사 비 지원 가능 여부		가능

끝.

								급수운영과장
주무관							고명환				급수운영팀장					김찬모					급수운영과장					12/24 代김찬모
협조자
시행			급수운영과-21766										(						)		접수												(						)
우	03635					서울특별시 서대문구 통일로26길 41 (홍제동)																/
전화		02-3146-3662							/전송			02-3146-3689					/	imhgo@seoul.go.kr													/	부분공개(7)