고압가스 수불부(12/23)

주무관	정수과장			결재
윤좌헌	12/24 최종인
협 조
	주무관		이용철

문서번호 :	정수과-10196

	물질안전정보	유해화학물질구분(사고대비물질),성분(염소:99.93%)
	납품업체 홍인화학(주)	주 소 : **************** 대표이사 : ***, 연락처 : (************)

일자	차아염소산칼슘(kg)				액체염소 사용량(kg)
	입고량	뚝도	사용량합계	재고량	입고량	전염소	중염소	후염소	사용량합계	재고량
이월량				240						13,732
12.01		0	0	240		0	0	212	212	13,520
12.02		0	0	240		0	0	218	218	13,302
12.03		0	0	240		0	0	229	229	13,073
12.04		0	0	240		0	0	218	218	12,855
12.05		0	0	240		0	0	209	209	12,646
12.06		0	0	240		0	0	204	204	12,442
12.07		0	0	240		0	0	222	222	12,220
12.08		0	0	240		0	0	221	221	11,999
12.09		0	0	240		0	0	216	216	11,783
12.10		0	0	240		0	0	222	222	11,561
12.11		0	0	240		0	0	215	215	11,346
12.12		0	0	240		0	0	215	215	11,131
12.13		0	0	240		0	0	203	203	10,928
12.14		0	0	240	5,400	0	0	221	221	16,107
12.15		0	0	240		0	0	223	223	15,884
12.16		0	0	240		0	0	210	210	15,674
12.17		0	0	240		0	0	207	207	15,467
12.18		0	0	240		0	0	212	212	15,255
12.19		0	0	240		0	0	200	200	15,055
12.20		0	0	240		0	0	189	189	14,866
12.21		0	0	240		0	0	215	215	14,651
12.22		0	0	240		0	0	213	213	14,438
12.23		0	0	240		0	0	200	200	14,238
12.24			0	240					0	14,238
12.25			0	240					0	14,238
12.26			0	240					0	14,238
12.27			0	240					0	14,238
12.28			0	240					0	14,238
12.29			0	240					0	14,238
12.30			0	240					0	14,238
12.31			0	240					0	14,238
합계	0	0	0		5,400	0	0	4,894	4,894

일자	액화탄산 사용량(kg)					액화산소 사용량(kg)
	정수장					정수장
	입고량	강북 (신)	자양 (구)	사용량합계	재고량	입고량	사용량	재고량
이월량					36,840			36,676
12.01		0	0	0	36,840		1,580	35,096
12.02		0	0	0	36,840		1,670	33,426
12.03		0	0	0	36,840	18,270	1,728	49,968
12.04		0	0	0	36,840		1,620	48,348
12.05		0	0	0	36,840		1,584	46,764
12.06		0	0	0	36,840		1,543	45,221
12.07		0	0	0	36,840		1,686	43,535
12.08		0	0	0	36,840		1,551	41,984
12.09		0	0	0	36,840		2,160	39,824
12.10		0	0	0	36,840		2,574	37,250
12.11		0	0	0	36,840		2,502	34,748
12.12		0	0	0	36,840		2,456	32,292
12.13		0	463	463	36,377		2,359	29,933
12.14		0	639	639	35,738	18,610	2,517	46,026
12.15		0	416	416	35,322		2,117	43,909
12.16		0	279	279	35,043		1,702	42,207
12.17		0	174	174	34,869		1,831	40,376
12.18		0	180	180	34,689		2,078	38,298
12.19		0	175	175	34,514		2,025	36,273
12.20		0	172	172	34,342		1,921	34,352
12.21		0	173	173	34,169	17,120	2,118	49,354
12.22		0	175	175	33,994		2,047	47,307
12.23		0	173	173	33,821		2,050	45,257
12.24				0	33,821			45,257
12.25				0	33,821			45,257
12.26				0	33,821			45,257
12.27				0	33,821			45,257
12.28				0	33,821			45,257
12.29				0	33,821			45,257
12.30				0	33,821			45,257
12.31				0	33,821			45,257
합계	0	0	3,019	3,019		54,000	45,419