“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 11월 전력사용 및 생산량 보고

우리사업소에서 관리하고 있는 배수지, 가압장, 증압장의 2020년 11월

전력사용량 및 톤당 전력사용량(㎾h/㎥) 증 ․ 감 현황을 아래와  같이 보고합니다.

❍ 전력사용 및 톤당 전력사용량 ❍

구 분	전력사용 및 톤당 전력사용량				비 고
	동력비(원)	전력사용량(㎾h)	가압량(㎥)	톤당 전력사용량(㎾h/㎥)
금년당월 (20. 11.)	48,699,200	410,154	1,754,903	0.233
전년동월 (19. 11.)	52,462,920	425,990	1,785,686	0.238
증 ․ 감	감)3,763,720	감)15,836	감)30,783	감)0.005

붙  임 : 1) 2020년 11월 전력사용량 및 공급량 현황 1부.

2) 2019년 11월 전력사용량 및 생산량 보고서 1부.  끝.

	북부수도사업소장
수신자	서울특별시상수도사업본부장(기전설비과장),서울특별시상수도사업본부장(시설과장)
주무관	김정화		기전팀장	김영민		시설관리과장	12/24 이승완
협조자
시행	시설관리과-22119	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 935 (번동)	/
전화	02-3146-3418	/전송	02-3146-3439	/		/	부분공개(2)