문서번호	시설보수과-4766
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	시설보수과장
양은조	우배용	전결 12/24 조선행

관리동 자동문 정비 계획

2020. 12.

난지물재생센터

시설보수과

관리동 자동문 정비 계획

고장이 발생한 관리동 자동문을 수리하여 출입자 관리를 통한 코로나바이러스 확산방지 및 외기 차단을 통한 에너지 절감에 만전을 기하고자 함

□ 정비개요

○ 일자: 2020. 12.. 23.

○ 점검자: 공업 7급 양은조

○ 대상 : 관리동 중앙 출입 자동문

○ 점검결과 : 설비 노후로 인한 구동부 손상으로 판단되며 교체가 시급함

□ 조치계획

○ 정비비용이 소액이므로 전문업체에 정비토록하고 비용은 카드결제

○ 계약업체: 해성자동문

- 주소: 서울시 금천구 가산디지털2로 108

- 대표: 이효영

○ 소요예산: 금1,045,000원(금일백사만오천원)

○ 예산과목: 사업비용, 영업비용, 처리장비, 수선유지교체비, 수선유지비

붙임  1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부. 끝.