문서번호	시설보수과-10450
결재일자	2020. 12. 24.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설보수과장
김부호		12/24 임영철
협조

함께 만드는 안전한 행복도시 서울

교량 및 고가하부 점용실태 점검 결과보고 (삼성교 외 4개소)

2020. 12.

동부도로사업소

(시설보수과)

교량 및 고가하부 점용실태 점검 결과보고

(삼성교 외 4개소)

□ 점검대상

연번	시설물명	시설물 개요	법정구분	준공 년도	시설물 담장자
					직 급	성 명
1	삼 성 교	폭 35m, 연장 260m	2종	1975	6급	김부호
2	성 내 교	폭 40m, 연장 120m	2종	1972 1980
3	서 부 교	폭 25m, 연장 22.1m	법정외	1987
4	세곡 3교	폭 35.9m, 연장 40m	법정외	2008
5	세곡 1교	폭 54.4m, 연장 49m	법정외	2012

□ 점 검 일 : 2020년12월24일

□ 점 검 자 : 시설6급 김부호

□ 점검결과

연번	시설물명	점 검 결 과					비고
		점용현황	화재 위험	고드름 발생	도로 결빙	배수 상태
1	삼 성 교	- 탄천 공용주차장 - 제설발진기지 (송파구,사업소)	없음	없음	없음	양호
2	성 내 교	- 점용사항 없음	없음	없음	없음	양호
3	서 부 교	- 점용사항 없음	없음	없음	없음	양호
4	세곡 3교	- 점용사항 없음	없음	없음	없음	양호
5	세곡 1교	- 점용사항 없음	없음	없음	없음	양호

붙 임 : 1. 점검 보고서 1부.

2. 관리카드 1부.

3. 긴급점검결과보고서 1부.  끝.