화재발생 특정소방대상물 조사보고서

부분공개(6,7)	결재	지휘2팀장	현장대응단장
현장대응단-7755		강성용	12/25 신용호

대상명		*****				건물주	각 세대				소방안전관리자						*** ******
위치	*******************										위험물안전 관리자						․
건물구조	R/C조 슬래브가 12/4층 총 23,932㎡										전화번호			*************
조 사 내 용								결 과							조 치
1.화재의발견․통보․피난유도등조치 사항								- 영업주가 발견,초기진화 및 119신고함.
2.소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부								- 정상 작동
3.자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부								- 특이사항 없음
4.전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․용접작업등의 안전관리 소홀여부								- 특이사항 없음
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태								- 특이사항 없음
6.화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성								- 적극 대처함
7.기타사항
◉2차조사 필요성 검토		可
		否	◎
※ 조사자의견 ***********************************************부주의로 화재가 발생하여 천정부 소실되고, 주변 연소확대 없이 관계자의 소화기 초동조치 및 소방대에 의해 진압된 화재로 소방시설 정상작동으로 2차조사는 필요치 않다고 판단됨.
◉ 당일 현장지휘관 서명 :													소방경			강 성 용
				◎ 조사일시 : 2020. 12. 09.
				◎ 조 사 자 :					조사주임			박경희