문서번호	시설과-9644
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설과장	시설과장
송준섭			12/28 代이강호
협 조

2020년도 하반기 하자검사 결과보고

2020. 12.

시설안전팀

2020년도 하반기 하자검사 결과보고

시설안전팀 시설공사(26건)에 대하여 2020년도 하반기 하자검사를 실시하고 결과를 아래와 같이 보고합니다.

□ 관련근거

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에관한 법률시행령 제70조 및 동법시행규칙 제69조

○ 「지방자치단체 입찰 및 계약집행기준(제13장 공사계약일반조건)」

○ 시설과-9119('20.12.7.)호 “2020년 하반기 하자검사 시행계획”

□ 점검개요

○ 점검기간 : 2020. 12. 03. ~  2020. 12. 23. (최종하자 별도 실시)

○ 점 검 자 : 시설6급 한상길, 시설6급 손영민, 시설8급 송준섭

○ 점검방법 : 2인1조로 해당 공사의 하자 발생여부 확인(육안점검)

○ 점검대상 : 표범사 환경개선공사(장기계속, 2차) 등 26건

- 최종하자(6건) : 표범사 환경개선공사(장기계속 2차) 등 6건

- 정기검사(20건) : 늑대 여우사 환경개선공사 등 20건

□ 점검결과

공 사 명	하자검사 결과	비고
표범사 환경개선공사(장기계속, 2차) 등 26건 (최종 6건, 정기 20건)	특이사항 발견하지 못함	“붙임2” 참조

붙임  1. 하자검사(시설안전) 세부내역 1부.

2. 하자검사조서(시설안전) 1부.  끝.