	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사 현장확인 계획 보고[녹*주유소]

1. 민원접수2020-4761(2020.12.28.)호『위험물취급소 완공검사신청서』

2. 위와 관련 위험물취급소 완공검사 신청건에 대한 현장확인 계획을 다음과 같이     보고합니다.

가. 설치대상: *****

나. 설치장소: ***************

다. 설 치 자: ****************************

라. 현장확인일: 2020. 12. 28.(월)

마. 확 인 자: 위험물안전팀장 전다영외 1명(소방위 김양후)

바. 주요 확인내용(완공신청내역)

○ 셀프주유취급소 및 품명,수량.지정수량 배수 변경

- 지하탱크: 휘발유 30,000L×3기, 경유 30,000L×1기

- 고정주유설비(셀프4복식×1, 셀프4복식×1), 감시대 설치(모니터,감시카메          라,방송설비,비상자동제어장치)

- 현수식 주유설비 2대 및 고정급유설비 1대 제거

사. 허가번호: 제31-0444-201223호(2020.12.23.)

붙임  위험물취급소 완공검사 신청서 1부.  끝.

담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	12/28 최성범
협조자
시행	예방과-15892	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(5)