문서번호	기전과-13651
결재일자	2020. 12. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	서부도로사업소장
최재호		서수일	12/28 김영철
협 조

준공 검사 완료 보고

「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」

2020. 12.

서부도로사업소

(기 전 과)

준공 검사 완료 보고

「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」

우리 사업소에서 시행한「월드컵터널 재난방송설비 설치공사」건의 준공 검사 완료 보고 임

□ 추진근거

○ 검사원 지정 요구(월드컵터널 재난방송설비 설치공사) - 준공

- [관리단속과-17033(2020.12.28.)]

□ 공사개요

○ 공  사  명 : 월드컵터널 재난방송설비 설치공사

○ 계약상대자 : ****************

○ 준공금액 : *****************************

○ 계  약  일 : 2020. 11. 17.

○ 준  공  일 : 2020. 12. 26.

○ 준공검사일 : 2020. 12. 28.

○ 공사규모

- 관리실 내 재난방송설비 신규 설치

- 터널 내 누설동축케이블 및 동축케이블 설치

- 안테나 및 무선통신단자함 등 기타 부대시설 공사

□ 검사결과

○ 검 사 자 : 기계7급 천흥규 / 기계7급 김성균

○ 검사내용

- 재난방송설비 설치상태 및 잡음상태 : 양호

- 누설동축케이블 설치 및 고정 상태 : 양호

- 안테나, 무선통신단자함 등 연결 배선·배관 상태 : 양호

□ 행정사항

○ 준공검사조서 작성 후 관리단속과 제출

붙임  1. 준공계 – 월드컵터널 재난방송설비 설치공사	1부.
2. 준공내역서(월드컵터널 재난방송설비  끝.