	은평소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	위험물취급소 완공검사 현장확인 결과 보고[녹*주유소]

1. 관련문서

○ 민원접수-4761(2020.12.28.)호『위험물취급소 완공검사신청서』

○ 예방과-15892(2020.12.28.)호『위험물취급소 완공검사 현장확인 계획보고』

2. 위험물취급소 (변경)완공검사 현장확인 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 설치대상: *****

나. 설치장소: ********************

다. 설 치 자: *****************************

라. 현장확인일: 2020. 12. 28.(화)

마. 확 인 자: 위험물안전팀장 전다영외 1명(소방위 김양후)

바. 주요 확인내용(완공신청내역)

○ 셀프주유취급소 및 품명,수량,지정수량 배수 변경(지정수량의 배수 480배)

- 지하탱크: 휘발유 30,000ℓ×3기, 경유 30,000ℓ×1기

- 고정주유설비(셀프4복식×2), 감시대 설치(모니터, 감시카메라, 방송설비, 비상전원          차단장치)

- 기존 현수식 주유설비 2대 및 고정급유설비 1기 철거

사. 현장확인 결과: 적합

- 허가번호: 제31-0444-201223호(2020.12.23.)

- 완공번호: 제31-0444-201228호(2020.12.28.)

붙임  1. 위험물취급소등 완공검사 필증 1부.

2. 위험물취급소 완공사진 1부.  끝.

담당자	김양후		위험물안전팀장	전다영		예방과장	12/28 최성범
협조자
시행	예방과-15913	(		)	접수		(		)
우	03311	서울특별시 은평구 통일로 962(진관동, 은평소방서) 예방과	/	http://fire.seoul.go.kr/eunpyeong
전화	02-6981-6091	/전송	02-6981-6078	/	kyh1781@seoul.go.kr	/	부분공개(5)