	강남소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	지하식 소화전 설치완료에 따른 현장확인(검수)결과 보고(수서)

1. 재난관리과-11038(2020.12.29.)호 「지하식 소화전 설치완료에 따른 현장확인(검수)계획 알림」와 관련입니다.

2. 우리 119안전센터 관할 소방용수시설 현장확인(검수) 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

가. 대    상 : 신설 소방용수 1개소

연번	관리 번호	위치	형식	검수결과	비고
1	3837	일원로 28 개포한신아파트 입구	지하식	양호

붙임  소방용수시설 확인점검 결과(수서) 1부.  끝.

	수서119안전센터장
담당자	김성민		진압2팀장	전장식		센터장	12/29 이종봉
협조자
시행	수서119안전센터-5621	(		)	접수		(		)
우	06353	서울특별시 강남구 광평로31길 6	/
전화		/전송	02-451-0019	/		/	부분공개(5)