너도나도 “건강한 성북소방서”
	성북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2020년 하반기 본서 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 결과 알림

1. 소방행정과-10662(2020.11.11.)호 『2020년 하반기 본서 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 계획』와 관련입니다.

2. 2020년 하반기 본서 저수조(물탱크) 청소 및 수질검사 결과를 다음과 같이 알리니, 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 본서 저수조(물탱크) 청소: 2020. 11. 23.(월)

나. 수질검사

1) 시료채취: 2020. 11. 25.(수)

2) 채취장소: 1층 화장실

3) 검사결과: 적합

시험항목	기준	결과
****	********	*
*****	********	***
***********	********	***
******	*******	***
******	*************	****
**	********	****

붙임  1. 2020년 하반기 저수조 청소 결과 보고서 1부.

2. 수질검사 성적서 1부.  끝.

	소방행정과장
수신자	재난관리과장,예방과장,현장대응단장
담당자	황병석		장비회계팀장	한일수		소방행정과장	12/29 강인식
협조자
시행	소방행정과-12318	(	2020. 12. 29.	)	접수		(		)
우	02803	서울특별시 성북구 종암로27길 3	/	http://fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화	02-6981-7221	/전송	02-953-9113	/	20090727@seoul.go.kr	/	부분공개(5)