투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전[종합시운전 긴급요청사항 검토(서남총인 전기공사)]

1.업무지시현장 : 서남물재생센터 총인처리시설 전기공사(장기-1차) (주)금정이엔씨, 대윤환경(주), 주식회사 동해종합기술공사, 아이비전기 주식회사

2.작 성 일 자 : 2020-12-28 16:12:18

3.지 시 내 용

가. ㈜에스코이에스 서남총인 제20-04호(2020.12.18.)와 관련입니다.

나. 「서남물재생센터 총인처리시설 종합시운전 용역」과 관련하여 TMS 채수펌프 이설 요청, 1처리장 탈수기동 슬러지 저류조 기존 수위계 사용불가에 따른 조치요청 건 등 시운전 일정에 지장을 초래하는 긴급 사항에 대해 면밀히 검토하여 조치계획(임시조치, 향후계획)을 보고하고, 기타 설비분야 보완사항(배기팬 전원 추가 등)을 포함한 실정보고를 제출하여 주시기 바랍니다.  끝.

★주무관							임재욱			환경설비과장					전결 12/29 김오열
협조자
시행			설비부-21197									(						)		접수											(						)
우	04520					서울특별시 중구 청계천로 8(무교동) 프리미어 플레이스BD 15층															/			http://infra.seoul.go.kr/
전화								/전송								/													/	부분공개(5)