문서번호	도로시설과-6400
결재일자	2020.6.1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		터널기전팀장	도로시설과장
김영일		신용휴	06/01 임대운
협조

『성내 유수지교 정비공사』

예산 재배정 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2020. 06.

안 전 총 괄 실

(도로시설과)

「성내 유수지교 정비공사」

예산 재배정 검토보고

‘20년 도로시설물 유지관리사업「성내 유수지교 정비공사」추진을 위한 도로사업소 예산 재배정 검토 보고임.

Ⅰ		근거 및 개요

□ 추진근거

○ 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 제39조

- 시설물의 유지관리

○ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제15조

- 도로 및 도로시설물의 보수·정비 등의 실시

○ ‘18~‘20년 정밀안전점검 및 진단용역

- 점검결과 손상부위 상태등급 C등급 이하 또는 우선보수 1순위

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 성내 유수지교 정비공사

○ 예 산 액 : 100,000천원

○ 사업기간 : 2020. 6. ~ 2020. 12.

시설명	시설규모	위 치	상태 등급	종별	주요 보수내용	구조 형식
성내 유수지교 정비공사	B = 40m L = 72m	송파구 방이동	B	2종	-표면보수 A=1,446㎡, -신축이음보수 L=200m -점검통로 및 계단설치 N= 5개소 등	유수지 복개 도로

Ⅱ		예산 재배정 검토

□ 재배정 요청 : 1,000,000천원

구 분	계	성내 유수지교 정비공사	비 고
요청액 (천원)	1,000,000	1,000,000

□ 검토내용

○ 사업 추진의 필요성 : 필요

- 정밀점검 및 진단용역에서 발견된 보수1순위 또는 상태등급 C등급 이하 시설물의 내구성 증진과 안전성 확보 비용 배정

- 2020. 05. 07. : 특정기술 선정 심의위원회 개최결과 본 공사 설계                      반영

○ 요청사업의 적정성 : 적정 (정밀점검 및 진단용역보고서 확인)

○ 예산 재배정(안)

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액	기 재배정액	금회 재배정액	재배정 잔액	재배정처
계	1,000,000	0	1,000,000	-	동부도로사업소 (시설보수과)
성내 유수지교 정비공사	1,000,000	0	1,000,000	-

※ 계약심사,일상감사,발주심의는 비대상임

○ 예산과목

- 도로시설관리(도시개발특별회계), 하천복개구조물관리, 성내유수지교 보수, 시설비

Ⅳ		추진계획

○ 2020. 06 : 예산 재배정

○ 2020. 06 : 공사 발주 및 착공

○ 2020. 12 : 공사 준공

붙임 : 도로사업소 요청서류 일체 각 1부.  끝.